## Sheet1
유지보수물품 내역
(단위 : 원)
순번 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 가격 | 용도
1 | V 밸트 | 3V 640 / I5E | 2 | EA |  |  | 공조기 밸트 교환
2 | V 밸트 | A-68 | 2 | EA
3 | V 밸트 | 3V 650 / I5E | 2 | EA
4 | V 밸트 | 3V 660 / 25D | 4 | EA
5 | V 밸트 | 3V 700 / SPZ 1762 | 4 | EA
6 | V 밸트 | 3V 770 / SPZ 1940 | 6 | EA
7 | V 밸트 | B-71 | 3 | EA
8 | V 밸트 | 3V 810 / SPZ 2041 | 2 | EA
9 | V 밸트 | 5V 900 / SPB 2256 | 5 | EA
10 | V 밸트 | 5V 1250 / SPB 3145 | 2 | EA
11 | 소금 | 경수연화장치 염도95%이상 | 300 | kg |  |  | 장비보급수
12 | 경유 | 발전기용 | 300 | ℓ |  |  | 비상발전기
13 | 증류수 | 발전기 냉각수(용기포함) | 60 | ℓ |  |  | 발전기 냉각수 교체
14 | 부동액 | 디젤발전기용(SKAF) | 20 | ℓ
15 | 디지털 온도계 | FLUKE 971 | 1 | EA |  |  | 냉난방 점검
16 | 충전식 렌턴 | 220V용 | 2 | EA
17 | 건전지 | 1.5V AA 알카라인 | 20 | EA
18 | 조경용 가위 | 양손 | 1 | EA |  |  | 조경용
19 | 전지가위 |  | 1 | EA
20 | 모듈러짹 | RJ45 COMMS | 100 | EA |  |  | LAN cable 제작
21 | 접속자 | 3.5Φ | 1 | 봉
22 | 접속자 | 5.5Φ | 1 | 봉
23 | 몰드 | PVC 2호(小) | 50 | EA |  |  | 전선정리
24 | 자화기 | SB400-10 | 1 | EA |  |  | 자석 드라이버
계 | [5 empty] | 0