## 일반용품 구매
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 개수 | 설치사용 | 비고
1 | SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR | MODEL: SJKJ-200EBA 220V,0.2KW,60HZ,2.4A 1650RPM, 4POLE | EA | 5 | 발송장 에어커튼 | SE JIN TECH
2 | 콘덴서 | 450VAC, 5㎌ 수지케이스 | EA | 10 | 발송장 에어커튼
3 | 소화전 기동램프 | AC 220V 구경 : 25㎜ | EA | 5
4 | 콘센트 | 노출 접지 2구 | EA | 50
5 | 세면기 폽업셋트 | * | EA | 5
6 | 세면기 조임금구, 지지금구,취부나사 셋트 | 대림요업 CL-501모델 호환용 | EA | 2
7 | AC 휀 | 제품명 : SJ1238HA2SAT(L) | EA | 2 | 자동제어반 (방재실)
8 | 인두 거치대 | * | EA | 1
9 | 케이블 | VCTF 1.25㎟×3C | M | 600
10 | 플러그 | ㄱ자형, 접지 | EA | 50
11 | 실리콘 | 투명, 무초산 | EA | 5
12 | 실리콘 건 | 스틸형 | EA | 2
13 | 압력탱크 | PP-750 | EA | 2 | 한일펌프용 | 고가수조탱크
14 | 단니플 | 20㎜,30㎜,35㎜,40㎜ | EA | 각5 |  | 수도배관용
15 | 소켓 | 20㎜,25㎜,30㎜,35㎜,40㎜,50㎜ | EA | 각5 |  | 수도배관용