< 식 기 세 척 기 >

- 모델명 : 린나이 RDW-720G

- 사진은 대표 사양도임(실제적인 모양은 달라짐)

- 식기세척기 교체건임

(기존에 사용중이어서 전기시설과 수도시설은 되어있음)

- 설치장소 : 서울강동우체국 지하1층 식당

- 현재 LNG(도시가스)사용

- 세정대는 필요 없으며, 건조대를 제작설치

- 건조대 크기 : 670*720*850(가로*세로*높이)-제작시 실측후 변경가능

(건조대는 식기세척기의 오른쪽에 설치요함) :사진 좌측설치

- 전기시설공사가 발생할지 모르니 꼭 현장 실측후 입찰하기 바람

- 기존 식기세척기는 철거하여 1층 물품창고까지 이동조건임

- 설치비 포함 및 시운전조건임

문의사항  : 02-488-6557(서울강동우체국, 최은영)