## 물품신청
시설유지보수 물품 구매내역서
NO | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수량 | 용도 | 비 고
1 | 형광램프 | 32W,삼파장 1등급(오스람) | EA | 500 | 전기설비유지보수 | 친환경제품
2 | 다운라이트 | 220V / 15A, 18W(오스람) | EA | 50 | 전기설비유지보수 | 친환경제품
3 | VCTF | 2.0SQ*3C | M | 300 | 전기설비유지보수 | LS전선
4 | 수신반배터리 (동방전자산업) | Ni-Cd 축전지 ( DC 24V / 1300mAh ) 4×5V / A-SC LW20CM | EA | 5 | 소방설비유지보수
5 | 배터리(랜턴용) | 4FM 6V | EA | 5 | 전기설비유지보수
6 | 랜턴용전구 | Bulb 5.95V 500mAh(충전랜턴용) | EA | 10 | 전기설비유지보수 | 4FM배터리랜턴용
7 | 강력니퍼 (3PK NIPPER NP-150G) | 150mm(6") | EA | 5 | 전기설비유지보수 | 제조사:3PEAKS
8 | 드라이버(+/-겸용) | 양용자석드라이버 규격 6.0￠ x 200mm(8") | EA | 5 | 전기설비유지보수 | 제조사:베셀
9 | HIV(빨강) | 2.0mm | M | 300 | 전기설비유지보수 | LS전선
10 | HIV(청색) | 2.0mm | M | 300 | 전기설비유지보수 | LS전선
11 | 금속제가요전선관 | 고장력비방수 SF-16 (16mm) | M | 50 | 전기설비유지보수
12 | 베셀정밀드라이버(-) | 마이크로 스크류드라이버 9900 (-) 3￠x100mm | EA | 2 | 전기설비유지보수
13 | 베셀정밀드라이버(+) | 마이크로 스크류드라이버 9900 (+) 3￠x100mm | EA | 2 | 전기설비유지보수
14 | 노출형자폐식 서머스타트 샤워기(파이프형) | RBT 201 AE3(로얄토토 제품) | EA | 2 | 설비유지보수 | 부속류 일체포함
15 | 벽부착 레버식 주방용 싱크 혼합수전 | RKS 400 AM 4 FKB(로얄토토제품) | EA | 1 | 설비유지보수
16 | 대붙이 싱글레버 주방용 싱크혼합수전(원홀타입) | RKS 110 AS 3(로얄토토제품) | EA | 1 | 설비유지보수
17 | 호발필터 D-Type 8,9번 필터 | 규격:1030*515*10 | EA | 24 | 설비유지보수 | 판매업자 직접방 문하여 확인요망.
18 | 차아 염소산 나트륨 용액 (아비타) | 20L/통(유한크로락스 제품) | 통 | 1 | 설비유지보수
19 | 샤워기 헤드 및 호스세트 | (메탈호스 제품) | Set | 5 | 설비유지보수
20 | 저양정식 안전밸브 (YSL - 2) | 구경 20A, 나사식(삼양밸브) | EA | 1 | 설비유지보수 | 한국산업안전공단 승인품
21 | UTP케이블 스트리퍼 | DK-08 | EA | 4 | 전기설비유지보수
22 | 철판직결나사(와셔머리) 길이 : 32mm | 호칭/치수:#8/4.2mm | 봉지 | 1 | 전기설비유지보수 | 1000개/봉지
23 | 철판직결나사(와셔머리) 길이 : 13mm | 호칭/치수:#8/4.2mm | 봉지 | 1 | 전기설비유지보수 | 1000개/봉지
24 | 배터리 | AA 1.5V | EA | 30
25 | 소방호스(옥외소화전용) | 65MM*15M, 압력 9Kg/cm2 | EA | 1 | 소방설비유지보수