국 명	용 량	모 델 명	제조회사명	설치년도	축전지수량	설치업체
남인천	30㎸ 10㎸	PTX-4000 EPU-2002	세방산업(주) 대아전력공사	2000.09 1993.12	20 16
간석동	7.5㎸	WP-1075	파워트로닉스	2003.12	16	파워닉스
구월동	7.5㎸	WP-1075	파워트로닉스	2003.12	16	파워닉스
만수동	7.5kva	EUPS-1000	이화엔지니어링	2005.03.09	16	이화엔지니어링
만수6동	7.5kva	EUPS-1000	이화엔지니어링	2005.03.08	16	이화엔지니어링
만수단지	7.5㎸	EPU-2000	대아전력	2002.06	16	중앙정보통신
문학동	7.5㎸	ESI-752H	한강기전	2006.10.12	16
숭의동	7.5㎸	ESI-752H	한강기전	2001.11	16
용현동	8㎸	CV-1000	크로스아이티	2004.05	16	중앙정보통신
주안	7.5kva	EUPS-1000	이화엔지니어링	2005.03.11	16	이화엔지니어링
학익동	5 ㎸a	PTX-4000	세방산업	2000.11	16
제물포	7.5kva	EUPS-1000	이화엔지니어링	2005.03.10	16	이화엔지니어링
	“
	“
12(국)	13(댸)

무정전 전원장치(UPS)설치 현황