시      방      서

부천우편집중국 청사관리계

1. 건    명 : 부천우편집중국 정밀점검 용역

2. 용역목적 : 본 점검은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의거 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에                기록된 상태로부터의 변화를 확인하여 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하는데 그 목적이                있다.

3. 용역장소 : 경기도 부천시 오정구 누른말로 16(오정동 384번지) 부천우편집중국

4. 용역기간 : 계약일로부터 25일

5. 일반시방

가. 정밀점검은 다음 법령의 기준에 맞게 실시한다.

o 시설물의 안전관리에 관한 특별법

o 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령

o 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙

나. 본 용역 수급자는 위 시행령 제11조에 의한‘안전진단전문기관’으로 등록된 자이어야 한다.

다. 건축물 개요

o 규  모 : 지하 1층, 지상 6층(SRC구조)

o 용  도 : 공공청사

o 연면적 : 33,676.65㎡

6. 특기시방

가. 용역 범위 및 내용은 아래와 같이 한다.

o 자료수집 및 분석 : 설계도서 검토, 시설물 관리대장 및 유지관리 이력

o 외관 조사 : 누수, 균열, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 철근노출, 변형, 변위 조사

o 사용 상태 조사 : 사용 이력 조사, 환경(대기오염 등) 영향

o 재료 조사 : 표면상태, 중성화, 부식, 피복, 방수, 외벽마감 등

o 구조물 조사(비파괴시험) : 부재 실제 치수, 강도 및 배근 상태

o 안전성 평가 : 조사 및 시험, 측정결과의 분석, 안전성 평가등급에 대한 소견

o 유지관리 방안 제시 : 유지관리 방안 및 절차 제시

o 보수ㆍ보강 대책 수립 : 효과적인 보수ㆍ보강 방법 제시

o 보고서 작성 : 구조물의 종합적 안정성 평가 및 보수ㆍ보강 대책

나. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.