## 내역서
| 공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1)CCTV 설치공사
시흥우체국(영업장1대교체)
| CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 1
| AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 1
| Dome Housing Braket | 300mm | set | 1
군자우체국(후문1교체,주차장신설2개)
| CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 3
| AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 3
| 방수Housing Braket,썬실 | 제작 | set | 2
| Dome Housing Braket | 300mm | set | 1
| CCTV용동축케이블 | 5C-HFBT | m | 60
| 비닐절연케이블VCT | 2..5mm2 | m | 60
| 부자재(실리콘,타이등) | 재료비의2% | 식 | 1
| 통신설비공 | 설치작업 | 인
| 통신케이블공 | 배선작업 | 인
연성동우체국(영업장1대신설 및 기존 CCTV카메라 위치변경, 주차장신설2개)
| CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 2
| AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 2
| 방수Housing Braket,썬실 | 제작 | set | 2
| Dome Housing Braket | 300mm | set | 3
| CCTV용동축케이블 | 5C-HFBT | m | 60
| 비닐절연케이블VCT | 2..5mm2 | m | 60
| 부자재(실리콘,타이등) | 재료비의2% | 식 | 1
| 통신설비공 | 설치작업 | 인
| 통신케이블공 | 배선작업 | 인
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
`

## 물량산출
물량산출내역서
공사내용 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비 고
1)CCTV 설치공사
시흥우체페국영업장(1대교체)
CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 1 | 삼성테크윈 SDC-415A
AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 1
Dome Housing Braket | 300mm | set | 1
군자동우체국(후문1교체,주차장신설2개)
CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 3 | 삼성테크윈 SDC-415A
AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 3
방수 Housing Braket | 제작 | set | 2
Dome Housing Braket | 300mm | set | 1
CCTV용 동축케이블 | ECX-5C-2V | m | 60
전원케이블 | 비닐절연케이블VCT. 2..5mm2 | m | 60
연성동우체국(영업장1대 신설 및 기존 CCTV카메라 위치변경3대, 주차장신설1개)
CCD COLOR CAMERA | 41만화소 이상 | 개 | 2 | 삼성테크윈 SDC-415A
AUTO IRIS LENS | f=4~16mm | 개 | 2
방수 Housing Braket | 제작 | set | 2
Housing 교체 | 300mm | set | 3 | 천정고정돔케이스교체
CCTV용 동축케이블 | ECX-5C-2V | m | 60
전원케이블 | 비닐절연케이블VCT. 2..5mm2 | m | 60

## 공사설명서
공 사 설 명 서
1. 공 사 명 : CCTV 카메라 신설 및 교체 공사
2. 공사장소 : 시흥.군자동,연성동우체국
3. 공사개요
- 시흥우체국 : 영업장 노후 카메라 1대 교체
- 군자우체국 : 후문 노후 카메라 교체 1대, 외부 주차장 2대 신설
- 연성동우체국 : 영업장1대 신설 및 기존영업장 CCTV 카메라 위치 변경, 주차장업장 카메라 1대 신설
4. 공사기한 : 계약일로부터 일이내
5. 일반사항
가. 본 공사는 시방서와 전기설비 기술기준에 준하여 시공한다.
나. 본 공사 중 발생하는 모든 안전사고의 책임은 시공회사가 진다.
다. 본 공사 중 타 시설물에 손상을 입혔을 경우 시공회사가 원상 복구하여야 한다.
라. 본 공사에 소요되는 모든 자재는 KS 규격품으로 사용하고 사전에 감독 공무원의 확인을 득 한후 시공하여야한다.
마. 단 KS 규격품이 없는 재료는 공인기관의 형식승인 및 공인된 제품을 사용한다.
바. 본 공사 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 시공회사는 감독 공무원이 지시하는 안전수칙을 준수하여야한다.
사. 기타 시방서에 명기되지 않는 사항과 상이한 점이 있을 경우에는 감독 공무원과 협의 후 그 지시 에 따른다.
아. 시공회사는 업무에 지장이없도록 시공하고 공사가끝난후 주변을 깨끝이 청소한다. .
6. 특기사항