CCTV SYSTEM 신규설치 특기시방서

(대전둔산우체국)

1) 적용범위

본 시방서는 대전둔산 관내 우체국(정부청사, 만년동,괴정동,배재대, 가수원, 도마

동, 정림동) 365코너 CCTV SYSTEM 설치에 적용하며, 기타사항은 일반시방서를 적용

한다.

2) 준칙사항

- 모든 작업은 감독공무원의 지시에 의하되 시방서를 준용하여 시행한다.

- 본 시방에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 전기통신설비의 기술기준에 관한         사항을 원칙으로 하되 감독공무원과 협의하여 시공하는 것으로 한다.

3) 설치기간

- 설치기한 : 계약일로부터 15일이내

4) 설치내역

구매품명	제 품 규 격(기본사항)	수량	비 고
D.V.R	480/480FPS, 하드1000G, IDR-6116	2
스탠드올론 DVR	120/60FPS, 하드250G CDR-420	1
LCD MONITOR	17", 3:4	2
LCD TV MONITOR	10.4" 3:4	1
RACK	17",19" 겸용(제작)	2
칼라 돔카메라	SDC-45C, 41만화소	8
핀홀카메라	KCC-P421, 27만화소	24

※ 계약자는 설치 제품이 위 사양과 동일한지를 사전 검사 받고 설치해야 함

※ 제품 설치 시 정상 가동이 가능하도록 적정한 조치를 취해야 합니다.

※ 설치 및 기타 사항은 현장에서 확인할 수 있습니다.

5) 기기 설치 시 주의사항

가. 카메라의 위치는 주요 장소가 용이하게 관찰 되도록 설치하되 촬영 각도 및 범위       는 감독공무원의 지시에 따른다.

나. 카메라는 외부충격 및 진동으로부터 보호되도록 설치하여야 한다.

다. 케이블은 될수있는한 외부에 노출되지 않도록 배선하여야 하고 배선이 노출되는       부분은 미관상 미려하게 설치하여야 한다.

(케이블 연결은 콘넥터을 이용함).

라. 상기 열거된 제품 외에 사용되는 모든 제품은 인지도가 있는 정품으로 설치하여       야 한다.

마. 동 시방서, 규격서의 미흡한 점 또는 누락된 사항이 있더라도 계약자는 우체국        에서 의도하는 바와 같이 CCTV시스템을 설치하여야 한다.

바. 계약자는 기기 설치 후 운용에 필요한 사용설명서를 제출하고 직원에게 사용요령       을 교육시켜 운용에 차질 없도록 하여야 한다.

7) 하자보수 및 A/S

가. 불량제품 또는 제품의 질이 현저하게 낮은 제품을 설치하여 발생된 피해 및 본        공사로 인한 인적, 물적 피해는 계약자가 전적으로 책임을 져야한다.

나. 설치 완료 후 3개월 이내에 제품의 불량으로 3회이상 동일고장으로 수리를 요하       는 경우는 동일 제품으로 교체해야 한다.(교체 후에도 교체시점부터 동일하게 적       용한다)

다. CCTV 카메라 등 각종 기기 및 설치공사에 대한 하자보수기간(담보책임기간)은        2년으로 한다.

8) 현장 관리

현장관리는 근로기준법, 근로안전수칙, 위생관리수칙, 기타 관계법령에 따라 계       약자의 책임 하에 실행하고, 다음 각 사항에는 특별한 조치를 취하여야 함은 물론     사고 발생시 모든 책임은 계약자에게 있다.

- 노무자 출입의 감시 및 풍기위생 단속

- 화재, 도난방지, 위험물 위험 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

- 현장내의 청소 및 주변 환경정리

- 철거 후 발생된 일반폐기물은 처리해야 하며, 우체국물품은 전량 반납.

- 기존 시설물을 훼손하였을 경우에는 손상부분을 원상 복구하여야 한다.