대전둔산우체국 청사내 소독 실시

1. 목적 및 효과

소독대상 건물 실내외 장소에 적합하고 효율적인 소독을 실시하여 종사자의 신체에 피해와 불쾌감을 주는 해충의 발생 원인을 조기에 차단하고 전염병 예방을 함으로서 방제의 효과와 위생적이고 쾌적한 근무환경 유지

2. 관련근거

가. 전염병예방법 시행령 제11조 2항(소독을 실시하여야 하는 시설)

○ 연면적 3천 제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 연면적 2천제곱미터 이상의 복합건축물

나. 전염병예방법 시행규칙 제20조(소독회수 등)

시설의 종류	4월~9월(봄, 여름)	10월~3월(가을, 겨울)	비고
사무실용 건축물	1회 이상/2개월	1회 이상/3개월	연 5회 이상

다. 소독실시 사항의 기록 및 보고

○ 소독업자는 소독필증을 시설물을 관리 ․ 운영하는 자에게 교부

○ 시설물을 관리 ․ 운영하는 자는 소독실시 사항을 기록하여 2년간 보관

○ 소독업자는 매분기 종료일 15일 이내 각종 소독 현황을 지방자치단체에 결과보고서 제출

○ 관계공무원의 요구가 있을 때에는 소독실시 사항에 관한 서류 제출

3. 우리국 현황

가. 연면적 18,138.65제곱미터 (5,486평) 사무실용 건축물로 법적 소독실시 대상

나. 세부현황

o 지하층

- 외부 습기로부터 건물 보호를 위해 설치된 Dry Area (폭 1M)의 다습한 지역에          외기온도가 상승하면서 모기, 나방파리 등 해충 서식.

-사람의 사용이 비교적 적은 주차장, 관리창고 등에 쥐, 각종 해충 서식 가능

o 화장실

- 다습한 구역으로 집수정에서 발생할 수 있는 모기, 나방파리등 각종 해충의 유충이 서식 가능

o 11층 식당

- 일일 평균 200여명이 이용하는 다중이용 시설

- 식중독 등을 유발할 수 있는 해충 등이 서식할 수 있는 위험지역

- 식품자재 반입 및 음식물 쓰레기 반출시 물품 등을 이용하여 바퀴벌레 침입 가능

o 8층(청장실), 4층(대회의실), 3층(국장실, 소회의실)

- 카펫 바닥면 과 벽면에 인테리어 자재를 사용하는 사무실로써

- 하절기 다습한 공기에서 서식하는 진드기 등 발생 가능

o 지하층 창고 : 문서보관 및 각종 물품보관 창고 내 곰팡이 서식

o 지상녹지 및 3,4층 옥상정원 : 하절기 모기, 파리 등 날벌레의 건물내부 침입 가능

3. 청사 해충방제 관리

가. 주기적인 방제작업 실시 (1회성 소독이 아닌 지속적인 소독 및 관찰이 효과적)

o 먹이약제 살포, 화장실, 쓰레기 수집장소 등 취약지역 살균소독 및 연막소독

o 끈끈이 등 각종 트랩설치, 작은 구멍이나 틈새 등 해충 이동통로 막음

나. 해충의 발생 및 침입여부를 정기적으로 확인하여 초기에 퇴치

다. 사무실 사용 환경에 맞는 인체에 무해한 약품자제 사용

o 사용약품은 반드시 보건복지부와 환경청의 허가를 득한 제품 사용

o 물질안전보건자료(MSDS)가 있는 제품 사용

라. 타건물에 비해 조경지역이 넓고, 사무실과 가깝게 배치되어 조경지역 소독과 병행        실시하여 유충 서식 가능지역 관리 철저

마. 각 시기별 적절한 소독방법의 선택

o 가을 ~ 봄 : 실내 내성이 생긴 해충박멸에 주력, 투약식(독먹이식) 방법

o 여름 ~ 가을 : 모기, 파리 등 날벌레 서식지 소독에 주력, 연막소독 방법

4. 예상 소요금액

대 상	면 적	평당단가	1회소독비	연간 소독비	비고
대전둔산우체국 청사시설(조경포함)	5,486평	원	천원	천원	5회/1년

5. 기타사항

가. 기계설비내 소독은 별도 실시

o 지하저수조, 고가수조 소독 및 청소 : 2회/년 (5월, 11월)

- 수도법 제21조, 수도시설의위생관리등에관한규칙 제4조 관련

o 하절기 레지오넬라균(냉방병의 원인균) 소독약품

- 쿨링타워에 직접살포 : 냉방기간 중

- 사용량 : 6ℓ/주 (72ℓ/년)

- 냉방운전 실시 전 1년 사용량 구입 후 사용