## Sheet1
전기승압공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 비 고
한전불입금 | 3상 380V | 20 | KW당 | 계량기 포함
동력케이블 | 8SQ*4P | 40 | M | CV케이블
접지선 | 2.0*1P | 40 | M
차단기 | 50A | 1 | EA | 50AF/50AT
차단기 외함 |  | 1 | 식

## Sheet2
전기 승압 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비 고
분전함방수와함 | 500*700*150 | 면 | 1
배선용 차단기 | 2P 50AF 50AT | EA | 1
GSNFB 600V | 4P 75A 100 | EA | 1
GSECB 600V | 4P 60A 75 | " | 2
GSECB 600V | 4P 50A 60 | " | 1
동부스바 |  | 식 | 1
CV Cable | 600V 4P25SQ 35 | M | 15
CV Cable | 600V 4P16SQ 25 | " | 25
GV전선 | GV6SQ | " | 30
접지봉 |  | EA | 3
잡자재비 |  | 식 | 1
한전불입금 | 3상 380V | KW | 30 | 계량기 포함
※현재 계약전력은 11kw로 30kw로의 승압공사 임. (58평형 냉난방기 설치)