## UPS배터리현황
UPS 유지보수 대상장비 내역
광명우체국
총괄국 | 소속국 | 구분 | 제조사 | 용 량 (KVA) | 수량 | 설 치 년 월 | UPS 배터리 설치정보
[7 empty] | TYPE | 제조사 | 규격 | 축전지수량 (CELL) | 축전지교체 년월
광명 | 광명 | UPS | 한강기전 | 10 | 1 | 2002.10 | RP | 세방 | 12V 120AH | 16 | 2009.09 (예정)
광명 | 철산동 |  | 대한전력전자 | 7.5 | 1 | 2004.07 | RP | 세방 | 12V 100AH | 16 | 2010.04 (예정)
광명 | 철산3동 |  | 성신전기 | 7.5 | 1 | 2005.12 | RP | 세방 | 12V 100AH | 16 | 2010.04 (예정)
광명 | 광명6동 |  | 고구려전력 | 7.5 | 1 | 2003.11 | MF | 한국 | 12V 100AH | 16 | 2010.12 (예정)
광명 |  |  | UPS SYSTEM | 5 | 1 | 2002.05 | RP | 세방 | 12V 35AH | 16 | 2010.04 (예정)
광명 | 소하동 |  | 성신전기 | 7.5 | 1 | 2005.12 | RP | 세방 | 12V 100AH | 16 | 2010.04 (예정)
광명 | 하안3동 |  | 한강기전 | 7.5 | 1 | 2003.06 | RP | 세방 | 12V 100AH | 16 | 2010.04 (예정)
광명 | 광명2동 |  | 성신전기 | 10 | 1 | 2006.12 | RP | 세방 | 12V 100AH | 32 | 2010.04 (예정)