## 갑지
부평(우)청사 금융창구(1F) 냉 • 난방기 구매 설치 공사
2009. 06
(재) 우체국시설관리지원단

## 원가내역서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 부평(우)청사 냉•난방기 구매 설치공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
공 사 비 | 재료비 | 직접 재료비 | 0
간접 자재비
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직접 노무비 | 0
|  | 간접 노무비 | 0 | (직접노무비)Χ7%
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 산재 보험료 | 0 | (노무비)Χ3.4%
|  | 고용 보험료 | 0 | (노무비)Χ0.67%
|  | 안전관리비 | 0 | (재료비+노무비)*2.48% | 4천만원 이상 적용
|  | 환경보전비 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비)Χ0.3% | 전기,소방시설,정보통신 제외
|  | 소 계 | 0
| 순 공 사 원 가 |  | 0 | (재료비+노무비+경비)
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)Χ4.7%
기 업 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반 관리비)Χ10%
총 원 가 |  |  | 0 | 천원 미만 절사
부 가 가 치 세 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0 | 천원 미만 절사
※ 구성비(%) 요율 적용 : 2009년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준

## 총괄
총괄 집계표
공사명 : 부평우체국청사 금융창구(1F) 냉 • 난방기 구매 설치공사
공종 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
| 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
※냉난방기구매설치공사
1. 냉•난방장비(스탠드형) (190.9m²)형 |  | 0 | [5 empty] | 0
소계 | [7 empty] | 0
2. 냉난방설치공사 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0
합 계 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0

## 물량내역서
내 역 서
공사명 : 냉난방기공사
세부 내 역 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
※냉난방기설치 공사
1. 냉난방장비
스탠드형 냉•난방기(1층 금융창구) | 190.9m² | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2. 냉난방공사
동배관(L Type) 시공 | φ12.7 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
동배관(L Type) 시공 | φ25.4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
동관 용접 | φ12.7 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
동관 용접 | φ25.4 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
동관 배관 보온시공 | 보온재 EPDM Ø12.7*13T | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
동관 배관 보온시공 | 보온재 EPDM Ø25.4*13T | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
드레인관 설치 | PVC 32A | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
공동 드레인 접속 개소당 | 이경 T (25 * 40) | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
드레인관 보온 공사 | 아티론 Ø32 * 9t | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
공기조화기 설치비 | 압축기 출력 7.5kW 이상 | 대당 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
통신용 제어선(실내기~실외기) | CVVS-SB 1.25*3C | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
배관기밀시험 | 2회실시 (실외기당) | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
배관트레이 설치 | 300*100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CD 전선관공사 | 16C | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
배관 슬리브 타공 | (코어드릴, 벽체 300mm, Φ100) | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
장비 시운전 | (실내기 기준, 대당) | 대당 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
냉매가스 | R-22 | kg | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
실외기 받침대 | 단위실외기 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
분전반 | 콘트롤BOX | 대당 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
전기선공사 | HO7RN-F1.5SQ*3C | 8H | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
전력량계 | 전자식전력량계40A | 8H | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*

## 설계도면
부평우체국청사 1층 현업실 냉.난방 설치 도면
실외기
스탠드형 실내기
φ 12.7mm
φ 25.4mm