[붙임3]

설 명 서

1. 용역명

2009년 정밀소방점검

2. 적용 범위

본 설명서는 서울우편집중국 2009년 정밀소방점검 용역에 적용된다

3. 감독공무원

감독공무원이라 함은 서울우편집중국 직원으로 해당업무의 실무자를 말하며 소방시설위탁계약자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요사항을 처리한다.

4. 현장 확인

소방시설점검 위탁계약자는 점검 전 반드시 현장을 확인하고, 감독공무원과 안전관리 및 제반사항에 대하여 협의한다.

5. 점검 전 제출서류

소방시설점검 위탁계약자는 소방시설 점검 계획 및 점검 예정사항을 점검 전에 검토하고 감독공무원의 승인을 받아야 한다.

6. 점검 후 제출서류

소방시설점검 위탁계약자는 정밀소방점검 결과 보고서 및 설비별 점검 사진철을 점검 후에 제출하고 감독공무원의 검토․확인을 받아야 한다.

7. 경미한 보수

화재감지기는 전체를 체크하되 불량감지기 교체 등의 경미한 보수는 감독공무원의 요청에 따라 점검자가 용역비 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

8. 이의

시정 및 건의 등 중요한 사항에 대해서는 감독공무원과 현장책임자간에 협의 조정하되 이견이 조정되지 않을 때에는 감독공무원의 지시에 따른다.

9. 안전관리 및 재해방지

가. 점검 중 발생되는 모든 사고는 위탁계약자가 책임을 져야하고 이를 방지하기 위해 점검책임자는 고용인에 필요한 교육을 작업 전 실시하여 항상 주의를 환기시켜야 한다.

나. 점검 중 사고가 발생하였을 시는 응급조치를 취함과 동시에 위탁계약자 부담 및 책임 하에 복구 및 처리하여야 한다.

10. 시설물 훼손

점검 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 감독공무원의 지시에 따라 복구하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 위탁계약자 부담으로 한다.

11. 보안

가. 소방 점검 중 취득한 사실에 대하여 보안을 철저히 지켜야 한다.

나. 감독공무원의 점검자에 대한 신원진술서 등 신원조회 요청 시 위탁계약자는 이에 응해야 한다.

12. 기타

가. 위 점검내역에 특별히 기술되지 않은 항목이 있을 경우 소방법 및  공공기관의 방화관리에 관한 규정에 적합하도록 점검을 실시한다.

나. 소방관련 시설 점검 시(점검내역 포함)소방법에 적합하도록 장비와 자재를 준비하여 점검한다.