[붙임3]

관련법규

□ 수도시설의 청소 및 위생관리등에 관한규칙 제6조 제1항

수도법시행령 제24조 각 호의 1에 해당하는 건축물 또는 시설의 소     유자 또는 관리자는 저수조를 6월마다 1회 이상 청소하여야 한다.