화장실 비데 청소 용역조건서

1. 용역명 :  화장실 비데 청소

2. 비데의 종류 및 수량 : 로얄비데 12대  및 노비타 6대

3. 용역장소 : 서울시 광진구 구의3동 587번지 광진우체국

4. 용역내용 : 비데 정밀 분해청소 및 소독으로 단계별 작업순서의 조정은 가능하나 작업내용은 모두 포함되어야 한다. 또한 작업이 끝난 후에는 주변정리를 깨끗이 하고 발생된 폐기물은 전량 수거하여야 한다.

가. 작동상태 점검 : 비데가 정상 작동되는 지 검검, 문제 있을 경우 A/S 등 긴급 조치

나. 양변기 청소 : 비데 분리 후 비데 및 홀 주변과 양변기 내부 굴곡부위 집중 세척

다. 비데밑면 청소 : 양변기와 닿는 비데 밑면 청소

라. 스팀 소독 : 양변기 내ㆍ외부를 스팀 소독

마. 비데 청소 : 양변기에 비데 장착 및 노즐, 노즐출구, 본체를 살균클리너 등 사용하여 청소

바. 스팀 청소 : 노즐, 변좌부위 집중 스팀 소독

사. 광택 : 액체 코팅 물왁스를 이용, 본체 광택처리(오염물질 착상방지 및 청결도 유지)

아. 살균 소독 : 전용 소독약을 이용, 비데 및 양변기 살균 소독

자. 걸름망 세척 : 걸름망 세척 및 급수호스 이물질 점검, 제거, 급수호스 연결

차. 비데내부 청소 : 비데 분해 후 내부 청소 및 스팀 소독

5. 용역비 청구 : 용역 대금은 작업시기별 작업완료 후 검사공무원의 검사를 득한 후 청구할 수 있다.