비상발전기 소모품 교체 내역

1		설치 내역

○ 비상발전기 사양

품 명	제조사	모델명	규 격	설치년도	설치위치
비상발전기	K2 파워	AMG-360	디젤(380V/220V)350KW	2007.10	B5F 발전기실

○ 비상 발전기 사진

○ 소모품 교체 구입내역서

품목	연료훨타	오일훨타	에어크린너	엔진오일	부동액	배터리	배터리충전기	냉각수히터호스
규격	P158LE-1	P158LE-1	P158LE-1	15W40G	사계절용	(아트라스)112V150HA	220V10A	16A
수량	1	2	2	40L	40L	2	1	1

*폐기물(오일, 부동액, 필터 등)회수 및 시운전 포함