방 역 특 기 시 방 서

제1조 (목적)

방역의 목적은 해충이 발생치 못하게 하는 예방과 일단 해충이 발생하여 번식해서 피해의 우려가 있거나 피해가 있을 경우 해충의 밀도를 경제적 수준 이하로 저하시켜 쾌적한 업무환경 및 입주사 건강진흥에 그 목적이 있다.

제2조 (계약대상)

2.1 소  재 지  : 인천광역시 부평구 부평동 442-15번지

2.2 건물 규모  : 지상 12층/지하 5층

2.3 건물연면적 : 12,092㎡(3,655평)

2.4 방역  면적 : 옥내 12,082㎡ 및 옥외의 화단배수로 등 해충 퇴치 포함

제3조 (방역시행계획)

3.1 정기작업 : “을”은 방역인력을 투입하여 아래 “시행주기”를 연간 12회 작업

3.2 요청작업 : “갑”의 요청시 “을”은 지체 없이 방역인력을 투입하여 상황에 맞는 적절한 조치를 취한다.

구 분		시행주기	적용구역	사용약제	적용방제방법
정기작업	살충	월1회	사무실/복도 주방/기타	슈퍼벤	Spray분무
				케이오벤
				맥스포스겔	독먹이법
	살균작업		화장실/복도 계단/기타	나가졸
				신졸	Spray분무
	연막소독	4~9월 (6개월) 월1회	지하주차장 /외곽	슈퍼벤 /싸이퍼킬	연막소독
				케이오벤
				연막용
	하수구약제 처리	월1회	배수구/하수구 정화조/기타	슈퍼벤 /싸이퍼킬	Spray분무
				케이오벤
	구서작업	월1회	건물,내외부	쥐독스	예방전자파
				쥐포스	살서제투약
	종합시설점검	반기1회	건물,내외부		하절기보완작업 /점검
요청작업		요청 시

3.3 사용약제 및 적용방제 방법 : 본 특기시방서에 표기된 약제 및 방제 방법과 동등 한 품질이보장되는 범위내에서 “을”은　“갑”에게 승인을 득한 후 변경 시행할 수 있다.

제4조 (방역작업)

4.1 (기본지침)

4.1.1 해충 발생지역 예상지의 근본적 서식지 제거, 사후보다 사전방역에 역점을 두어 시행하여야 한다.

4.1.2 취약지구 예상지의 특성에 따른 방제방법을 적용하여야 한다.

4.1.3 해충 발생 예상지의 정기적 분포 체크 및 그에 따른 특별 관리를 시행하여야 한다.

4.1.4 문제발생시 즉시 보완조치를 하여야 한다.

4.1.5 사용약제 및 적용방법은 시행전에 “갑”에게 허가를 득하고 시행하여야 한다.

4.2 (방역대상)

방역 대상의 기본인 주,바퀴,개미의 방제와 비래해충 모기,나방,날파리,깔다구 그      리고 위생해충으로서의 가주성인 벼룩,이,빈대 등 인간에게 해나 고통 및 손실을       주는 곤충을 대상으로 한다.

4.3 (방역대상 조사 및 측정)

“을”은 “갑”의 요청시 다음 각호의 조사를 통해 적절한 방역에 임하여야 한다.

서식조사

-종류확인

-서식지확인

환경조사

-서식장소조사

-출구 및 통로 조사

피해조사

-피해 측정물 측정

조치

-피해장소 : 방제

-서식지 : 방제

4.3.1 쥐

피해조사

-바퀴 등의 서식등

피해정도 조사

조치

-피해장소 : 방제

-서식지 : 방제

환경조사

-피해장소 조사

-서식장소 조사

서식조사

-종류확인

-서식수확인

4.3.2 해충류

4.4 (방역 작업 방법)

4.4.1 해충류 방제

방제방법	대상	방법 및 특성	비고
스프레이 잔류분무	바퀴	스프레이의 압축통에 압축을 가해 입자의 크기가 20-50㎛으로 직접 대상 해충에 살포할 수 있으며 가장 기본적인 방법
	갈다구
	빈대
	벼룩
연무방법	모기	가열연무기를 이용 약제와 경유를 희석 하여 발포하는 방식으로 틈새까지 도달 하여 방제할 수 있는 특징이 있다.	지하주차장 적용 사전 소방 안전 조치
	나방
	날파리 등
	비래해충
독먹이법	바퀴	겔타입의 바퀴벌레 먹이약을 서식지에 집중,발라주는 방법	냄새가 나지 않음
	벼룩
	개미 및 기타

4.4.2 대상시설 방제

대 상	구 분	시 공 방 법	비 고
사 무 실 복합건축물	실 내 화 장 실 정 화 조 부 근	분무, 겔, 도포 분무 방법 분무, 연무

4.4.3 구제대상별 방제

구제대상	시 공 방 법	비 고
설치류 (쥐 등)	- 음식물이나 기타 먹이 흔적이 있는 장소 - 전선등 쥐의 침입으로 막대한 피해 예상지역	독먹이법,액체약제,끈끈이등의 방법으로 구제
바퀴류	- 따뜻하고 고온이며 먹이가 많은 장소 - 주방, 휴게실, 냉장고 아래 부분	잔류분무법,겔먹이법,컴매트 접착식 구제법
파 리 모기류	- 각종 질병의 원인 - 서식지로서 정화조, 오수조 등	잔류분무법,U.L.V
진드기 쥐벼룩	- 카페트나 야탄자 등 해충이나 세균 서식지	잔류분무법,U.L.V

구 분	대상 지역	작 업 내 용
구서작업	피해지역 및 취약지역	- 건물외곽 : 외곽침투로 살서제 투약
		- 건물내부 : 펜코일,창고,FCU,기계실,전기실,살서제 투약
		- 동절기방제 : 가을을 끝내고 겨울이 오는 기간 외곽에서 충분히 서식하던 쥐들이 건물내부로 침투가 심함으로 특이 이 계절에 유의하여 조치
살충작업 살균작업	건물내외부	- 취약지구 중심으로 건물내,외부 중점 방역
		- 창고,탕의실등 특히 중점 방역
		- 쓰레기장,화장실,엘리베이터,지하층 최하부 살충살포
		- 모기,날파리의 서식지 근본 제거작업 실시
		- 환절기 설치류 모기,파리등 집중 관리
		- 외곽 화단 등에 서식하는 비래해충 관리
		- 자판기,냉온수기등 새로운 취약지구 관리
		- 사우나, 고온 발한실 살균
보완작업		- 수시 요청시 보완작업

4.4.4 방제 작업내역

※ 사용약품은 보건복지부 지정약품을 사용하여야 하며, 약품에 포함되어 있어야 할 약제 성분은 아래와 같다.

약 품 명	희 석	특 성	투약횟수	사용장비	비 고
제75%델타메스린2.5%+	0.20%	잔류성	월1회	U.L.V.살포기	실 내
클로르피리포스2.5%				분무기	실 외
클로르피리포스0.25%+		〃	년1회	도포식	실 내
부형제
하이드라메칠론	0.50%	〃	3개월	특수장비	식당등
퍼머스린1.2%	0.22%	속효성	월1회	U.L.V.살포기 분무기	실 내
오소디클로르벤	0.10%	〃	〃	분무기	냉각탑 정화조

제5조 (점검일지)

“을”은 매월 방역 후 소독 필증을 “갑”에게 필히 제출하여야 한다.

제6조 (작업 전 사전 통보)

“을”은 방역작업 1주일 전에 “갑”에게 사전 통보하여 일정을 조정, 방역작업을 원활이 진행할 수 있어야 한다.

제7조 (책임 및 배상)

7.1 본 계약기간 내 방역의 회피 또는 과실로 인해 발생한 사고는 “을”에게 책임을 귀속시킨다.

7.2 “을”의 작업인원의 건강, 신원, 근무기강 및 본 계약 수행에 관련한 “을”의 자업원에 대하여 발생하는 일체의 재해는“을”에게 책임을 귀속시킨다.

7.3 전항에 의거 “을”은 산재,근재, 영업배상 책임보험 가입 및 필요한 조치를 취하여야 한다.

7.4 용역금액이 “갑”의 사정으로 2개월 이상 지급이 지연될 경우 체납 2개월 후 “을”은 일시 방역을 중단할 수 있으며 체납 이후 계약대상에 대한 방역 중단으로 발생한 일체의 피해는 “을”은 책임지지 아니한다.

제8조 (계약의 중도 해지)

8.1 계약 당사자가 일방적으로 본 계약사항을 위반하였을 경우

8.2 건물의 법적 또는 수익 소유주(관리주체)가 변경된 경우

8.3 당사 협력업체 평가 결과에 따른 부적합 판정 시

8.4 방역에 의한 중대사고 발생시

8.5 당사 관리자 지시사항 불이행 및 기타 일반적인 계약해지 사유 발생시

8.6 도급처의 위탁관리 계약 해지 또는 계약기간 종료시

제9조 (협의사항)

기타 본 시방서에 기재하지 아니한 사항은 “갑”과 “을”이 서로 협의 하에 해결한다.