## 공구사진 및 상세규격
품 명 | 규 격 | 제조사 | 단 위 | 수 량 | 사 진
적외선온도계 | FLUKE-566 • 측정범위 (-40~800℃(568), -40~650℃(566)) • 도트매트릭스 방식의 디스플레이 화면 • 거리 대 측정범위(D:S): 50:1(568), 30:1(566) • 접촉식 온도측정: K타입 써머커플 센서와 호환 • 방사율 설정으로 측정범위 확장 (방사율표 내장) • 측정 온도값 저장: 99points(568), 20 points(566) • 2단계 백라이트 기능 • 비쥬얼, 오디오 알람기능 • 최대, 최소, 평균값, 편차 측정기능 | 미국 FLUKE 플루크 | EA | 1
온습도계 | FLUKE-971 - 온도와 습도가 동시에 표기되는 백라이트 지원 듀얼 디스플레이 - 이슬점과 습구 온도 측정 - 99개의 데이터 기록 - 인체 공학적인 디자인, 밸트 클립과 장비 보호용 케이스 - 빠른 응답 속도의 센서와 탈/부착이 가능한 센서 보호 커버 - 작은 크기와 가벼운 무게 (188 g) - 온도 범위 (-20 °C to 60 °C) - 습도 범위 (5 % to 95 %) - 최대/최소/평균 값 홀드 기능 - Low Battery 상태 알림 기능 | 미국 FLUKE 플루크 | EA | 1
메니폴더 게이지 | 구냉매(R-22) - 500CD 고급형 - 60" 호스 포함 | 미국 임페리얼 | SET | 1
메니폴더 게이지 | 신냉매(R-410A) -417C, 410A 측정가능 - 60" 호스 포함 | 미국 임페리얼 | SET | 1
진공펌프 | DV-200N-250 - 특징: 제품내부에 체크밸브가 있어 전원이 나가도 오일의 역류방지기능 - 7CFM / 115-230V / 분당 200리터 - Isolation valve 장착 - 오일교환이 간단한 드레인 플러그 - 오일상태의 확인이 쉬운 커다란 사이트 글라스 - 진동에 의해 떨림방지의 몸체 받침대 | 미국 J/B | EA | 1
냉매용 전지저울 | DCDT 101SX(자동) - 소형으로 휴대가 간편하여 운반이 용이 - 자동 및 수동 조작 가능 - 전원 자동 OFF 기능 - AUTO ZERO Tracking 기능 - 냉매그램수만 입력하면 자동으로 충진 및 중단 - AC220V 및 9V 건전지 장착가능 (건전지로만 사용시 전자변은 작동하지 않음) - 내충격 하중에도 견고함 - 알루미늄 짐판 및 강화 플라스틱 케이스로 견고함 | 한국 KASCO | EA | 1
체인 레버블럭 | 3TON 용 - 양정(M) x 줄수 : 1.5 x 1 - 로드 체인(파이 x pitch) : 9.0 x 28 - 중량(kg) : 17KG | 한국 대한호이스트 | EA | 1