보일러,PAC,소화기 정기점검

SERVICE REPORT 201 년 월 일			점 검 자			결 재	담당	승인
			보일러 설치년도				소화기	EA
			냉방기 설치년도				용 량
점 검 사 항				점검 결과			비 고
보일러	∙부식부위 존재 여부
	∙보온재 탈착 여부
	∙연료탱크 누유 여부
	∙소화기 비치 여부
	∙자동급수장치 동작여부
	∙배기가스 역류 여부
	∙순환펌프 정상 작동 여부
냉난방기	∙Air Filter						상태불량시 세척
	∙전원 공급 전선 발열 여부
	∙차단기 정상 작동 여부
	∙실내기와 실외기 사이 보온 여부
소화기	∙소화기 본체 이상유무
	∙안전핀 부착여부
	∙소화기 충전 압력 점검
	∙설치 장소에 소화기 표지 여부
	∙유효기간 확인
기타 작업 내용
점검기술원 확인				고객확인
성 명 : (서명) 전화번호 :				우체국명: 성 명: (서명) 전화번호: