## 물량내역서
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비고
1. 포스트 타워 냉난방기(벽걸이형)
| LG 전자 | SW073BAW | EA | 1 |  | 0 | 8M 기본배관
| 실외기 앵글 |  | EA | 1 |  | 0
| 배수펌프 | 4M | EA | 1 |  | 0
0
2. 부평대로 냉난방기(벽걸이형)
| 삼성전자 | ARN-SM92A | EA | 1 |  | 0 | 8M 기본배관
| 동배관(L TYPE) | 6.35mm | M | 22 |  | 0
| 동배관(L TYPE) | 9.52mm | M | 22 |  | 0
| 동관배관 보온 | EPDM 6.35mm x 9t | M | 30 |  | 0
| 동관배관 보온 | EPDM 9.52mm x 9t | M | 30 |  | 0
| 드레인호스 | 12A | M | 4 |  | 0
| 드레인 펌프 | 4M | EA | 1 |  | 0
| 제어용 제어선 | VCTF 1.25 x 4C | M | 30 |  | 0
| 신호용 제어선 | CVV-SB 1.25 x 3C | M | 30 |  | 0
| 신호용,제어용 후렉시블 | 난연 후렉시블 16mm | M | 60 |  | 0
| 냉매가스 | R-22 | KG | 2 |  | 0
| 실외기 앵글 |  | EA | 1 |  | 0
| 실외기 휀가이드 | 토출가이드 | EA | 1 |  | 0
| 유선리모컨 | AWR-TH00 | EA | 1 |  | 0
| 리모컨선 | VCTF 0.75sq X 3C | M | 60 |  | 0
| 제어용 후렉시블 | 난연 후렉시블 16mm | M | 60 |  | 0
0
3. 설치비
| 노무비 | 설치 인건비 | 식 | 1 |  | 0
| 잡자재비 | 재료비 | 식 | 1 |  | 0
0
| 합 계 |  |  |  |  | 0
물 량 내 역 서