견     적     서

No.
		공급자	사업자등록번호	114 – 04 - 67666
2013 년 03 월 25 일 우체국시설관리단 귀 하 아래와 같이 견적합니다.			상 호	동 우 양 행
			대 표 자	김 재 관
			사업장소재지	서울 강서구 화곡동 1107 VIP오피스 901
			전 화 번 호	02 – 2601 - 2675

직  인  생  략

합계금액(VAT포함)	금액 삼백육십일만팔천팔백구십원정(\3,618,890)

NO	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1	제어용 스위치	YSR2-222K(2a2b)	EA	5	3,400	17,000	전기
2	제어용 스위치	YSR2-211K(1a1b)	EA	5	2,500	12,500
3	전체식 안전대	COLOCK AOJ	EA	2	54,000	108,000
4	광고물부착 방지판	400(가로)*500(세로)	EA	2	35,000	70,000
5	달따는 장대	PL 13W/18W 교체용 6M	SET	1	140,000	140,000
6	달따는 장대	PAR 75W/100W 교체용	SET	1	140,000	140,000
7	FPL 36W 등기구	스노우주방(라운드) 36W*2등	EA	10	30,000	300,000
8	양변기절수용핸들 및 마개	STS-10	EA	10	9,800	98,000	기계
9	비데커버	DB-7000	EA	10	12,300	123,000
10	베어링	SKF 6209	EA	2	9,800	19,600
11	베어링	6209ZZ	EA	4	6,000	24,000
12	압력계	60Ø 10KPA	EA	8	7,200	57,600
13	V-벨트	B-115	EA	6	9,800	58,800
14	AC 팬 모터	SJ1238HA2 /220V	EA	10	8,800	88,000
15	PT 니플	25A	EA	5	2,000	10,000
16	PT 니플	40A	EA	5	4,200	21,000
17	플러그	32A	EA	3	800	2,400
18	게이트밸브	15A	EA	4	9,500	38,000
19	케이블트레이 엘보 커버	수평90º/200W*100H	EA	2	12,000	24,000
20	APS FINE	0.4T / 100M	롤	1	248,000	248,000
21	낙서방지페인트	OW016	말	5	123,000	615,000	건축
22	sus304스텐판	1.0T*1219*2438	장	1	115,000	115,000
23	하향식 헤드 차페판	130Φ	EA	200	4,800	960,000	방재
	이 하 여 백
계						3,289,900
부 가 세						328,990
합 계						3,618,890