납 품 시 방 서

1. 구입 품목 : 전기컨벡터 및 제어용 PNL

품 명	모델	규 격	수량	제조사	비고
전기컨벡터 (바닥상치형)	ODB-1000	1,253W*156H*64D 1KW	17EA	코퍼스트	전기안전인증제품

※ 제어용 판넬은 별도 구입 후 자체적으로 설치하고자 함.

2. 설치장소

층	코어	수량	부서명
5	A	5	시설운영(2EA), 보험관리사실(3EA)
	B	5	지원과(3EA), 소회의실(1EA), 국장실(1EA)
7	A	5	금융영업실장실(1EA), 우정계획과(1EA), 우편엽업과(2EA), 우편물류과(1EA)
	B	5	회계정보과(1EA), 인력게획과(2EA), 총무과(2EA), 사업지원국장실(1EA)

3. 납    품

가. 납품장소 : 포스트타워(서울 중구 충무로1가)

나. 납품기한 : 계약후 10일 이내

다. 납품방법 : 납품장소 입고도

붙임 1. 샘플 설치 사진 1부

2. 설치도면 1부.  끝.

【붙임 #1】전기컨벡터 샘플 설치 사진

전기컨벡터	5F 설치 사진(시설팀)

【붙임 #2】 설치 도면

5층 전기컨벡터 설치도

7층 전기컨벡터 설치도