## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
고객정보보호 전담팀 시설 전기공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비 | 0
순 | 료 | 간 접 재 료 비 | 0
| 비 | [소 계] | 0
공 | 노 | 직 접 노 무 비 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비의 | 9.1% | 최대9.1%
| 비 | [소 계] | 0
| 경 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 | 3.8% | 3.8% (법정)
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 | 0.87% | 0.87% (법정)
가 | 비 | 기 타 경 비 | 0 | 재료비+노무비의 | 5.1% | 최대 5.1%
|  | [소 계] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 재료비+노무비+경비의 | 6% | 최대 6%
이 윤 |  |  | 0 | 노무비+경비+일반관리비의 | 10% | 최대 10%
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액의 | 10%
총 계 |  |  | 0
도 급 액 |  |  | 0

## 내역서
내 역 서
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 자 재 비 |  | 노 무 비 |  | 노무내역 |  | 할증 |  |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 공 종 | 공 량 | 1 | 2 | 3 | 자 재 | 노 무
고객정보보호 전담팀 시설 전기공사
금속관 | 22mm | M | 43 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
케이블 | CV 10㎟ , 4P | M | 88 |  | 0 |  | 0 | 저압케이블전공
접지전선 | GV 6㎟ | M | 88 |  | 0 |  | 0 | 저압케이블전공
MCCB | ABN 54C 4P, 50A | 개 | 3 |  | 0 |  | 0
ELB | EBN 53C 3P 15~50A | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
분전함 | 300*400*120, 스텐뚜껑 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
분전함 | 600*800*150, 스텐뚜껑 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
등기구 | 32W/2등용, 매입개방형 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
스위치 | 1구, 매입 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
전선 | HIV 2.5sq(1.78mm) | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
전선 | HFIX, 2.5sq | M | 306 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
콘센트 | 220V/2구, 매입형 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
노출박스 | 노출배관용,16mm, 1방출 | 개 | 23 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
멀티콘센트 | 220V/4구 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
전력량계 | LD시리즈 3P4W 80A | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
ELB | 32KGRc 2P2E 20A | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 | 내선전공
전선관 | 난연 CD, 16mm | M | 100 |  | 0 |  | 0 | 저압케이블전공
부스바 | 3*25 * 4M | KG | 1 |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 노임 (hidden)
직종명 | 2014-01-01 | 2013-09-01 | 2013-01-01 | 2012-09-01 | 2012-01-01 | 2011-09-01 | 직종명
작업반장 | 105826 | 105174 | 106156 | 103595 | 102573 | 100879 | 작업반장
보통인부 | 84166 | 83975 | 81443 | 80732 | 75608 | 74008 | 보통인부
특별인부 | 102334 | 100936 | 97951 | 92512 | 97283 | 95366 | 특별인부
조력공 | 103497 | 101122 | 95261 | 92694 | 88637 | 87687 | 조력공
제도사 | 108774 | 101657 | 93466 | 91037 | 88987 | 87155 | 제도사
비계공 | 149852 | 150673 | 141535 | 136740 | 126924 | 123972 | 비계공
형틀목공 | 132373 | 132235 | 115082 | 107506 | 114466 | 105805 | 형틀목공
철근공 | 128252 | 127758 | 118264 | 118389 | 114884 | 111058 | 철근공
철공 | 132283 | 123225 | 122482 | 117844 | 113632 | 104518 | 철공
철판공 | 124319 | 121590 | 120277 | 118154 | 111670 | 107902 | 철판공
철골공 | 126237 | 130770 | 124625 | 120830 | 114141 | 115954 | 철골공
용접공 | 129095 | 128244 | 118754 | 123164 | 118003 | 115090 | 용접공
콘크리트공 | 125217 | 123616 | 117989 | 111559 | 107477 | 102951 | 콘크리트공
보링공 | 104870 | 100791 | 97175 | 96008 | 87389 | 90591 | 보링공
착암공 | 96782 | 97004 | 89295 | 90510 | 83149 | 88645 | 착암공
화약취급공 | 126338 | 126015 | 116803 | 116554 | 107051 | 98620 | 화약취급공
할석공 | 112398 | 116402 | 107298 | 101771 | 103334 | 95502 | 할석공
포설공 | 103648 | 100604 | 93140 | 91841 | 84211 | 88444 | 포설공
포장공 | 112897 | 113536 | 105320 | 105237 | 96988 | 99661 | 포장공
잠수부 | 166216 | 158273 | 157610 | 155876 | 142472 | 155679 | 잠수부
조적공 | 122344 | 120532 | 116217 | 117597 | 109297 | 104754 | 조적공
견출공 | 115792 | 117866 | 111378 | 112082 | 103673 | 102932 | 견출공
건축목공 | 123567 | 123200 | 113962 | 113281 | 104682 | 106641 | 건축목공
창호공 | 128451 | 121799 | 117090 | 110390 | 107183 | 101494 | 창호공
유리공 | 117474 | 116298 | 106359 | 105193 | 101191 | 99467 | 유리공
방수공 | 91971 | 92902 | 87417 | 88799 | 81612 | 77442 | 방수공
미장공 | 129924 | 123123 | 115095 | 112225 | 107403 | 103210 | 미장공
타일공 | 126339 | 130375 | 123611 | 120603 | 115534 | 110585 | 타일공
도장공 | 115265 | 114929 | 109720 | 106840 | 105730 | 100929 | 도장공
내장공 | 126011 | 124831 | 116367 | 114792 | 108686 | 100066 | 내장공
도배공 | 108172 | 103928 | 97428 | 96090 | 89724 | 84052 | 도배공
연마공 | 104643 | 103896 | 96799 | 96541 | 90245 | 86165 | 연마공
석공 | 128136 | 133267 | 128544 | 128509 | 119030 | 112871 | 석공
줄눈공 | 99267 | 99219 | 94619 | 90959 | 88140 | 87103 | 줄눈공
판넬조립공 | 122756 | 119474 | 111372 | 111345 | 103162 | 102363 | 판넬조립공
지붕잇기공 | 118788 | 118435 | 121564 | 122326 | 114953 | 110267 | 지붕잇기공
벌목부 | 115303 | 114201 | 105911 | 105800 | 99200 | 97349 | 벌목부
조경공 | 113331 | 113194 | 104904 | 103362 | 95540 | 90072 | 조경공
배관공 | 108729 | 112679 | 104844 | 103242 | 95187 | 94293 | 배관공
배관공(수도) | 129456 | 133005 | 130795 | 124928 | 121189 | 113702 | 배관공(수도)
보일러공 | 113314 | 111174 | 103571 | 105230 | 97465 | 90595 | 보일러공
위생공 | 112110 | 105651 | 101593 | 102698 | 93707 | 87613 | 위생공
덕트공 | 100659 | 100200 | 96182 | 96913 | 88603 | 90070 | 덕트공
보온공 | 105408 | 107815 | 98179 | 90568 | 93112 | 89836 | 보온공
인력운반공 | 91429 | 93747 | 94666 | 95422 | 88865 | - | 인력운반공
궤도공 | - | 108682 | 104006 | 104948 | 96970 | 98292 | 궤도공
건설기계조장 | 101301 | 100397 | 96741 | 96560 | 92878 | 95501 | 건설기계조장
건설기계운전사 | 112268 | 114259 | 108713 | 104611 | 109748 | 105406 | 건설기계운전사
화물차운전사 | 105175 | 105884 | 98507 | 95017 | 90701 | 83850 | 화물차운전사
일반기계운전사 | - | 89737 | 82849 | 78273 | 81728 | 75660 | 일반기계운전사
기계설비공 | 106812 | 107755 | 100381 | 94676 | 95011 | 94807 | 기계설비공
준설선선장 | - | 116571 | 126154 | - | 119215 | 117431 | 준설선선장
준설선기관사 | 110167 | 100290 | 107692 | - | 98825 | 90764 | 준설선기관사
준설선운전사 | - | 98425 | 102857 | - | 98299 | 92121 | 준설선운전사
선원 | 100991 | 93160 | 91692 | 89177 | 83617 | 81609 | 선원
플랜트배관공 | 184655 | 180976 | 172716 | 157877 | 155819 | 155151 | 플랜트배관공
플랜트제관공 | 151437 | 149292 | 146253 | 145093 | 132884 | 134336 | 플랜트제관공
플랜트용접공 | 189801 | 182147 | 168786 | 163191 | 176855 | 164849 | 플랜트용접공
플랜트특수용접공 | 200635 | 203604 | 187135 | 182554 | 176077 | - | 플랜트특수용접공
플랜트기계설치공 | 182205 | 190147 | 173641 | 162361 | 152521 | 145425 | 플랜트기계설치공
플랜트특별인부 | 118883 | 116557 | 108090 | 102645 | 101412 | 95482 | 플랜트특별인부
플랜트케이블전공 | 182762 | 174054 | 167857 | 160969 | 152273 | 143083 | 플랜트케이블전공
플랜트계장공 | 177113 | 169175 | 157124 | 154515 | 141831 | 146019 | 플랜트계장공
플랜트덕트공 | 131657 | - | - | - | 124424 | - | 플랜트덕트공
플랜트보온공 | 171547 | 165375 | 151459 | 149843 | 138852 | 145855 | 플랜트보온공
제철축로공 | 225000 | 230603 | 255951 | 275263 | 250667 | 250777 | 제철축로공
비파괴시험공 | 202305 | 196403 | 184376 | 181152 | 167675 | 165624 | 비파괴시험공
특급품질관리원 | 124954 | 123169 | 117460 | 119477 | 109418 | - | 특급품질관리원
고급품질관리원 | 101427 | 100414 | 97066 | 97623 | 106383 | 102462 | 고급품질관리원
중급품질관리원 | 96934 | 91909 | 88837 | 89894 | 93802 | 91128 | 중급품질관리원
초급품질관리원 | 84739 | 84561 | 86364 | 85278 | 90660 | 87968 | 초급품질관리원
지적기사 | 210950 | 211122 | 196139 | 193114 | 195584 | 191190 | 지적기사
지적산업기사 | 175205 | 176646 | 173201 | 168906 | 163870 | 159262 | 지적산업기사
지적기능사 | 149139 | 149064 | 151646 | 141524 | 130795 | 125193 | 지적기능사
내선전공 | 145901 | 144239 | 135106 | 134897 | 122891 | 116754 | 내선전공
특고압케이블전공 | 246203 | 243173 | 237241 | 230335 | 222742 | 217870 | 특고압케이블전공
고압케이블전공 | 219958 | 217218 | 205729 | 188200 | 187417 | 175292 | 고압케이블전공
저압케이블전공 | 179717 | 173655 | 163808 | 162923 | 149599 | 138576 | 저압케이블전공
송전전공 | 344087 | 342661 | 341541 | 332019 | 317565 | 326438 | 송전전공
송전활선전공 | 374490 | 373352 | 372088 | 367817 | 363254 | 355581 | 송전활선전공
배전전공 | 237193 | 232495 | 216877 | 214518 | 195794 | 213248 | 배전전공
배전활선전공 | 352345 | 349284 | 345506 | 341528 | 338780 | 332195 | 배전활선전공
플랜트전공 | 182761 | 177610 | 163491 | 158613 | 144303 | 136915 | 플랜트전공
계장공 | 156673 | 152177 | 148981 | 145900 | 139784 | 136021 | 계장공
철도신호공 | 185464 | 183404 | 175048 | 168896 | 154561 | 153096 | 철도신호공
통신내선공 | 143290 | 138712 | 129963 | 128024 | 122975 | 116089 | 통신내선공
통신설비공 | 151363 | 149755 | 137172 | 136710 | 124758 | 129480 | 통신설비공
통신외선공 | 193017 | 184490 | 174902 | 173041 | 172407 | 165848 | 통신외선공
통신케이블공 | 223853 | 223084 | 210204 | 209638 | 191885 | 183146 | 통신케이블공
무선안테나공 | 178124 | 176534 | 164612 | 156739 | 149521 | 142274 | 무선안테나공
석면해체공 | 105370 | 99818 | 97473 | 93868 | 99179 | 98119 | 석면해체공
광케이블설치사 | 226062 | 223842 | 214819 | 213445 | 195695 | 192441 | 광케이블설치사
H/W시험사 | 196712 | 194224 | 191839 | 191461 | 183444 | 177071 | H/W시험사
S/W시험사 | 218372 | 215253 | 211502 | 207425 | 194219 | 186776 | S/W시험사
도편수 | 262142 | 236222 | 224975 | 204917 | 185455 | 178234 | 도편수
드잡이공 | 203735 | 203833 | 184113 | 168500 | - | - | 드잡이공
한식목공 | 168479 | 161551 | 146007 | 141103 | 142682 | 133426 | 한식목공
한식목공조공 | 122875 | 123791 | 113741 | 111298 | 103992 | 99755 | 한식목공조공
한식석공 | 189313 | 179488 | 165635 | 156226 | 148638 | 148117 | 한식석공
한식미장공 | 139425 | 134752 | 127502 | 124978 | 125647 | 124738 | 한식미장공
한식와공 | 197938 | 192090 | 188315 | 176307 | 182853 | 170490 | 한식와공
한식와공조공 | 147986 | 148319 | 148018 | 142699 | 135713 | 128120 | 한식와공조공
목조각공 | 141279 | 141176 | - | 135932 | 125806 | 123429 | 목조각공
석조각공 | 186667 | 186191 | - | - | 176959 | 162857 | 석조각공
특수화공 | - | - | - | 200625 | - | 184825 | 특수화공
화공 | 160000 | 156938 | 141172 | 141010 | 129787 | 129191 | 화공
원자력플랜트전공 | 198348 | 191525 | 174547 | 170961 | 163143 | 151628 | 원자력플랜트전공
원자력용접공 | 197483 | 183937 | 172174 | 167617 | 156656 | 154106 | 원자력용접공
원자력기계설치공 | 195206 | 189975 | 176595 | 172326 | 163689 | 155383 | 원자력기계설치공
원자력품질관리사 | 233236 | 227463 | 196636 | 192265 | 180233 | 175725 | 원자력품질관리사
통신관련기사 | 179003 | 174039 | 165315 | 158648 | 155534 | 147395 | 통신관련기사
통신관련산업기사 | 165872 | 163285 | 156769 | 155584 | 145230 | 136269 | 통신관련산업기사
통신관련기능사 | 145107 | 143507 | 136086 | 133039 | 124291 | 123820 | 통신관련기능사
전기공사기사 | 150348 | 145542 | 141540 | 137191 | 137423 | 128372 | 전기공사기사
전기공사산업기사 | 134482 | 134188 | 126445 | 124244 | 120357 | 115183 | 전기공사산업기사
변전전공 | 186606 | 182511 | 176596 | 170049 | 166496 | 157676 | 변전전공
코킹공 | 105115 | 110360 | 99928 | 96365 | 95213 | *5007 | 코킹공

## 물량산출
물 량 산 출 서
품명 | 규격 | 7층 | 사이 | 11층 | 사이 | 옥상 | 계
금속관 |  |  |  | 8 | 3 | 32 | 43 | 개
케이블 | CV 10㎟ , 4P | 33 | 12 | 8 | 3 | 32 | 88 | 개
접지케이블 | GV 6㎟ | 33 | 12 | 8 | 3 | 32 | 88 | 개
MCCB | 4P, 50A | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 개
ELB | 4P, 50A |  |  |  |  | 1 | 1 | 개
분전함 | 300*400*120 |  |  |  |  | 1 | 1 | 개
분전함 | 600*800*150 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 개
등기구 | 32W/2등용, 매입 | 3 |  |  |  |  | 3 | M
스위치 | 1구, 매입 | 1 |  |  |  |  | 1 | M
전선 | HIV | 60 |  |  |  |  | 60 | M
전선 | HFIX | 306 |  |  |  |  | 306 | 개
콘센트 | 220V/2구 | 22 |  |  |  |  | 22 | 개
노출박스 | 노출배관용,16mm, 1방출 | 23 |  |  |  |  | 23 | 개
멀티콘센트 | 220V/4구 | 22 |  |  |  |  | 22 | 개
전력량계 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 개
ELB | 20A | 6 |  |  |  |  | 6 | 개
부스바 | 3*25 * 4M | 1 |  |  |  |  | 1 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개
[7 empty] | 0 | 개