공 사 설 명 서

공사명 : 장안2동우체국 환경개선 공사(전기)

2016.  07.

서 울 지 방 우 정 청

1. 공 사 명 : 장안2동우체국 환경개선 공사 (전기)

2. 목    적

서울장안2동우체국 내부환경을 개선을 통해 쾌적한 환경을 조성하여 업무효율을 향상 하고자 함

3. 개    요

가. 위    치: 서울시 동대문구 사가정로 240

나. 공사기간: 착공일로부터 21일

다. 주요과업내용

1) 카운터 위 5개소 조명기구(다운라이트 15W) 설치

2) 다운라이트 용 전원선 및 전선관 포설

3) 기존 미드라인 철거에 따른 전원선 철거

4) 바닥재 교체에 따른 전원 및 통신라인 정리

※ 공사 일정은 우체국과 협의하여 업무에 지장이 발생하지 않도록 진행 할 것.

4. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서(이하“표준 시방서”)에 따른다.

나. 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 없는 경우 또는 의문이 있는 경우에는 발주처의 지시에 따른다.

다. 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 준하여    시행한다.

라. 수급인은 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의     지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

마. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업에 관한 전반적인      사항에 대하여 발주처와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될    경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

바. 건축공사 표준시방서 및 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법 등 관계법이 정하는 바에 따른다.

사. 공사 시행과정에서 발생되는 건설폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야한다.

아. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의  변형․ 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

5. 특기사항

가. 반드시 현장 주변 통행인에 대한 안전조치를 실시하고 비산 ․ 먼지 ․ 소음

등으로 인한 민원이 유발되지 않도록 최선의 조치를 한다.

나. 도료 등의 비산에 의한 주변 피해 및 민원 유발에 대하여 현장대리인의

책임 아래 철저히 관리 할 것

다. 우체국 영업에 지장이 발생되지 않도록 내부 작업은 야간 또는 휴일 작업을 원칙으로 하며 작업일정은 반드시 우체국과 사전 협의하여 진행.

※ 우체국 영업시간(08:00~19:00)

라. 준공서류 제출 시 [산재+고용+연금 통합양식] 또는 <산재고용완납증명>과 <국민연금납부증명>을 제출