## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 광화문우체국 전기실 선로공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비의 | 9.9% | 9.9% 이하
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 3.8% | 3.8% (법정)
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 0.87% | 0.87% (법정)
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)의 | 5% | 5.0% 이하
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)의 | 6% | 6% 이하
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 11.33% | 11.33% 이하
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액의 | 10%
총 공 사 비 |  |  | 0 |  |  | 천원 미만 절사

## 집계표
집 계 표
공사명 : 광화문우체국 전기실 선로공사
품 명 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
선로공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. 전기실 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
공사명 : 광화문우체국 전기실 선로공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 전선 | 배관
01. 전기실
0.6/1kv 폴리에틸렌 난연케이블 | F-CV 150SQ * 1C | M | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0.6/1kv 폴리에틸렌 난연케이블 | F-CV 50SQ * 1C | M | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
배선용차단기 | ABS104c 4P 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
블럭단자 | 4P 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
압착터미널 | 150SQ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
압착터미널 | 50SQ | EA | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0