공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 광화문우체국 노후시설 개선공사(설비)

2. 현장위치 : 서울시 종로구 종로6(서린동) 광화문우체국

3. 공사기한 : 착공일로부터 21일

4. 공사범위

가. 필요 시 현장 방문하여 공사범위 확인 후 입찰에 참가하시고 공사내용 미숙지로 인한 문제 발생 시 책임은 입찰참가자에 있음(방문 시 문의처 : 광화문우체국 지원과 청사관리팀(02-3703-9141,2)

나. 공사 후 교체기기에 대한 점검 및 시험

다. 주요 내역

1) 기관실 헷더 교체

2) 배기덕트 제작 및 설치(옥상, 식당용)

3) 4층 싱크대 이전설치 및 배관공사

4) 기타 부대공사 등

5. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서(이하“표준 시방서”)에 따른다.

나. 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 없는 경우 또는 의문이 있는 경우에는 발주처의 지시에 따른다.

다. 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 준하여   시행한다.

라. 수급인은 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의 지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

마. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업에 관한 전반적인      사항에 대하여 발주처와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

바. 건축공사 표준시방서 및 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법 등 관계법이 정하는 바에 따른다.

사. 공사 시행과정에서 발생되는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야한다.

아. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형․ 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

6. 특기사항

우체국 내부 작업은 우체국업무에 지장을 초래하는 경우 야간 또는 휴일 작업을 원칙으로 한다.

※ 우체국 영업시간(08:00~19:00)