품 명	규 격	수 량	단 위
LED센서등기구	15W	20	개
LED센서등기구센서		20	개
LED램프	10W	100	개
형광등램프	32W	300	개
환풍기	쌍우오토팬 SW-200	20	개
환풍기	SIV257GSGC(중)	5	개
환풍기	SIV307GSG(대)	5	개
안정기	PL 55W*1	50	개
안정기	PL 55W*2	50	개
직부등	원형	5	개

전기용품 사양서