「포스트타워」지상1층 B코어 화장실 개선공사 추진(안)

□ 추진배경

ㅇ 24시간 개방화장실 운영으로 빈번한 양변기 막힘 예방

ㅇ 화장실 개선을 통한 내부 고객만족으로 고객서비스 품질 향상

□ 현장현황

① 지상1층 양변기 변경 전Ⓐ → 후Ⓑ 도면 및 이미지
③ 남자화장실 큐비클 변경 전 도면	④ 남자화장실 큐비클 변경 후 도면

□ 공사내용

NO	공 종	규 격	단 위	비 고
①	보양공사	가설(현수막, 가림막, 기타)	1대
②	철거공사	양변기, 소변기, 벽체, 큐비클	1식
③	건축공사	큐비클, 방수, 바닥·벽체마감	1식
④	설비공사	코아, 배관, 양변기6개, 소변기3개	1식
⑤	기타	폐기물, 준공청소	1식

□ 기대효과

ㅇ 화장실 개선공사를 통한 내,외부 고객 만족도 증대 및 민원 해결

ㅇ 화장실 개선를 통한 안정적 설비운영 및 안전사고 예방

□ 업체 자격 기준

ㅇ 소기업 또는 소상공인

ㅇ 현장설명회에 참여한 업체

ㅇ 건설산업기본법에 의한 “실내건축공사업” 면허 소지업체

ㅇ 주된 영업소 소재지가 서울시,경기도에 소재한 업체