입찰 공고 사양서

품 명	규 격	수 량	단 위	비 고
롤 방충망 (프로젝트 창)	수량표 참조	수량표 참조	셋트
재질: 알루미늄 프레임, 감속장치 0 개폐방식: 원터치식 버튼타입 망: 22*22 메쉬 미세망 이상 색상: 검정 (낙찰이후, 최종 결정) 기타: 납품 제품의 시험 성적서, 특허증 등 제출 현장 직접 납품, 설치 포함 기타 ① 현장 실측 후, 제작바랍니다 ② 2월16일 납품, 설치 완료.