환경개선공사

배양관 조명제어 시스템

	’24. 12. 03.

	환경안전혁신본부

Ⅰ. 환경 개선

1		개 요

◈ 시설물 점검

☞ 2024. 12. 03.(목) 09:30~12:00

◈ 점검자

☞ 3명/환경안전혁신팀장(원유필), 팀원(김범석, 장영태)

◈ 목 적

☞ 안전사고 방지

☞ 시설물 유지 관리

◈ 대상 시설 현황

☞ 배양관 조명제어 시스템

- 조명 on/off 스위치

- 조명 on/off 콘트롤러

- 조명 on/off 제어PC

◈ 소요 예상 금액: 금16,000,000원(vat포함)

2024. 12. 03.

ㆍ작성자 : 팀원 김 범 석  (인)

ㆍ확인자 : 팀장 원 유 필  (인)

2		시설 현황 및 문제점

시설명	현 황	문제점
배양관 지하4층~지상 7층	ㆍ지하2층~지상1층 로비 조명 ㆍ계단 및 복도 조명 - on/off 스위치 동작 불량 - 콘트롤러 노후화 심각	ㆍ계단, 복도등 공동구역 조명제어 불량 ㆍ조명 on/off 작동 불량 ㆍ스위치 노후로 on/off 작동 불량 ㆍ기존 스위치 생산 단종으로 교체 및 A/S불가

3		조명 on/off 제어 PC화면

배양관 지하1층	배양관 1층

4		조치 사항

ㆍon/off스위치	- 스위치 교체
ㆍ조명컨트롤러 및 릴레이계전기	- 조명컨트롤러 및 제어 설비 교체

Ⅱ. 현장 사진

1		배양관 조명 스위치

		ㆍon/off 스위치 파손 및 노후

	ㆍon/off 스위치 파손 및 노후

	ㆍon/off 스위치 파손 및 노후

Ⅲ. 현장 사진

2		배양관 조명 컨트롤러

	ㆍ조명 컨트롤러 전원반		ㆍ조명 컨트롤러 릴레이

	ㆍ조명 컨트롤러 릴레이		ㆍ조명 컨트롤러 릴레이

	ㆍㆍ조명 컨트롤러 릴레이