## 원가계산
원 가 계 산 서
공사명 : 지덕관 화장실 환경개선 및 설비공사
구 분 |  |  | 금 액 | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비 | 0
순 | 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 | 0
공 | 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직노의 %
| 비 | 소 계 | 0
|  | 기 계 경 비 | 0
| 경 | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 %
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 %
|  | 건강보험료 |  | 직노의 %
|  | 연금보험료 |  | 직노의 %
사 |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료의 %
|  | 안 전 관 리 비 |  | (재+직노)의 %
| 비 | 기 타 공 과 잡 비 |  | (재+노)의 %
비 |  | 소 계 | 0
순공사비 |  |  | 0
일반관리비 |  |  |  | (재+노+경)의 %이내
이 윤 |  |  |  | (노+경+일.관)의 %이내
총 공 사 비 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0
총 합 계 |  |  | 0 | 부가세 포함.

## 집계표
공사명 : 지덕관 화장실 환경개선 및 설비공사
품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 집 계 표 ]
01. 환경개선공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101. 가설공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0102. 철거공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0103. 타일공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0104. 전기/조명공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0105. 천장공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0106. 금속공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0107. 칸막이공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0108. 위생기공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0109. 목공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0110. 도장공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0111. 시트지공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0112. 가구공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0113. 방수공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0114. 은경공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 설비공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0201. 오배수관 교체공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0202. 급수 배관공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0203. 메인 전원공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0204. 배기 시설공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
공사명 : 지덕관 화장실 환경개선 및 설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101. 가설공사
가설재 | BT비계 | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
현장보양/정리 |  | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
소운반 |  | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
대운반 | 장비대 | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
준공청소 |  | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0102. 철거공사
1~7층 | 칸막이 | M2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 위생기 | EA | 47 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 벽타일 | M2 | 380 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 천장 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 바닥타일 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
장비대 | 스카이 3.5TON | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
폐자재반출 | 2.5 TON | 대 | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0103. 타일공사
1~7층 | 벽체 600*300 | M2 | 380 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 바닥 300*300 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 부자재 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 몰탈 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| SUS코너BT | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0104. 전기/조명공사
1~7층 | 내선분리 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 스위치,콘센트 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LED사각평판 600*600 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 전기기구 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 매립등 150Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 천장형 복사패널 600*600 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 화장실 카운터 센서 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0105. 천장공사
1~7층 | 경량구조틀 조성 CLIP BAR | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| DMC 준불연재 600*600 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0106. 금속공사
1~7층 | SSL 점검구 900*900 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2~6층 | 입구 파티션1800*1800 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1~6층 출입구 슬럼프 | 알루미늄판 1000*300 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0107. 칸막이공사
1~7층 | 큐비클 칸막이-백색 | M2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 큐비클 파티션-백색 | EA | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0108. 위생기공사
1,3,5층 | 양변기 | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 소변기 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2,4,6층 | 양변기 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7층 | 양변기 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 소변기 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1~7층 | 청소용 수체 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 혼합수전 일체 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 수전 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0109. 목공사
1층 | 출입구 파사드 | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7층 | 배관 비트 | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1~6층 | 배관비트문(700*500) | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0110. 도장공사
1~6층 | 전실 (수성) | M2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 커텐박스 (유성) | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0111. 시트지공사
1층 | 창문 | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0112. 가구공사
1~6층 | 카운터 세면기-2구 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 하부장-1340*600*500 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 전기 온수기 30L | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7층 | 카운터 세면기-2구 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 하부장-1770*600*500 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 전기 온수기 30L | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0113. 방수공사
1~7층 | 시멘트 액체 방수 | M2 | 210 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 수용성 도막 방수 | M2 | 210 |  | 0 |  |  |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0114. 은경공사
은경 | 1350*1000 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
은경 | 1770*1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0201. 오배수관 교체공사
PVC VG1 | 125 Φ | 본 | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG1 | 100 Φ | 본 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG1 | 75 Φ | 본 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG1 | 50 Φ | 본 | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG2 | 100 Φ | 본 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG2 | 75 Φ | 본 | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG2 | 50 Φ | 본 | 72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC VG2 | 35 Φ | 본 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
LT DRF | 125 Φ | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
LT DRF | 100 Φ | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
LT DRF | 75 Φ | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
LT DRF | 50 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC엘보 DRF | 125 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC엘보 DRF | 100 Φ | EA | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC엘보 DRF | 75 Φ | EA | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC엘보 DRF | 50 Φ | EA | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC레듀샤 DRF | 125 Φ | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC소제구 DRF | 100 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC소제구 DRF | 75 Φ | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC P트랩 | 75 Φ | EA | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC P트랩 | 50 Φ | EA | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC엘보 DTS | 50 Φ | EA | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC레듀샤 DTS | 75 Φ | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC소켓 DTS | 75 Φ | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
PVC 본드 | 2 KG | 통 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
일반행거 | 100 Φ | EA | 98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
일반행거 | 75 Φ | EA | 42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
일반행거 | 50 Φ | EA | 131 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
코아 (바닥150mm) | 150 Φ | 구 | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
코아 (바닥150mm) | 100 Φ | 구 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
코아 (바닥150mm) | 75 Φ | 구 | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
기존오배수관 철거 |  | 층 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0202. 급수 배관공사
스텐파이프 | 65 Φ | M | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 50 Φ | M | 68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 40 Φ | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 32 Φ | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 25 Φ | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 20 Φ | M | 52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐파이프 | 15 Φ | M | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 65 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 50 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 40 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 32 Φ | EA | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 25 Φ | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 20 Φ | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐티 SR | 15 Φ | EA | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 65 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 50 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 40 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 32 Φ | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 25 Φ | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 20 Φ | EA | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐엘보 SR | 15 Φ | EA | 198 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐레듀샤 SR | 65 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐레듀샤 SR | 50 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐레듀샤 SR | 40 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐레듀샤 SR | 32 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐레듀샤 SR | 25 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐소켓 SR | 65 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐소켓 SR | 50 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
스텐소켓 SR | 50 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
수전엘보 SR | 40 Φ | EA | 66 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
수전티 SR | 25 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
수전티 SR | 20 Φ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CM아답타 | 32 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CM유니온 | 32 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
플랜지 SR | 50 Φ | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
체크밸브 | 50 Φ | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
보온용볼밸브 | 50 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
보온용볼밸브 | 32 Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
보온용볼밸브 | 25 Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
보온용볼밸브 | 20 Φ | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
보온용볼밸브 | 15 Φ | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
신주닛뿔 | 15 Φ | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
발브소켓 | 15 Φ | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 65 Φ | EA | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 50 Φ | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 40 Φ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 32 Φ | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 25 Φ | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 20 Φ | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
절연행거 | 15 Φ | EA | 72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
기존배관 철거 |  | 층 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 65 * 25T | M | 38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 50 * 25T | M | 68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 40 * 25T | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 32 * 25T | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 25 * 25T | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 20 * 25T | M | 52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
배관보온(고무발포) | 15 * 25T | M | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
코아(바닥150mm) | 25 Φ | 구 | 46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 보온공 | 인 | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0203. 메인 전원공사
소변기 열선 |  | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
비트실 열선 (T5 100℃) | 20WSM 1,2-CP | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
센서 박스 |  | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
분배기 |  | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
메인전원 (차단기,전선일체) | FCU 3C 10mm | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0204. 배기 시설공사
후렉시블 | 150 Φ | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
디피져(원팬) | 원형 250Φ | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
후드캡(SUS) | 200 Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
코아 (벽체300) | 200 Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
슬리브 | 200 Φ | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0